| 监测时间 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 出水流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018/10/1 0 | 35.854 | 1.785 | 271.682 |
| 2018/10/1 1 | 35.801 | 1.778 | 225.279 |
| 2018/10/1 2 | 35.647 | 1.486 | 277.972 |
| 2018/10/1 3 | 36.102 | 1.525 | 135.235 |
| 2018/10/1 4 | 36.19 | 1.564 | 138.131 |
| 2018/10/1 5 | 36.127 | 1.569 | 151.243 |
| 2018/10/1 6 | 35.732 | 1.868 | 139.391 |
| 2018/10/1 7 | 36.048 | 1.718 | 137.347 |
| 2018/10/1 8 | 36.06 | 1.606 | 179.765 |
| 2018/10/1 9 | 36.492 | 1.647 | 308.371 |
| 2018/10/1 10 | 37.107 | 1.784 | 314.711 |
| 2018/10/1 11 | 36.544 | 1.776 | 295.125 |
| 2018/10/1 12 | 36.303 | 1.757 | 309.034 |
| 2018/10/1 13 | 35.338 | 1.715 | 389.084 |
| 2018/10/1 14 | 34.394 | 1.537 | 274.532 |
| 2018/10/1 15 | 35.828 | 1.566 | 235.708 |
| 2018/10/1 16 | 36.435 | 1.62 | 310.957 |
| 2018/10/1 17 | 36.276 | 1.594 | 310.519 |
| 2018/10/1 18 | 36.187 | 1.533 | 287.774 |
| 2018/10/1 19 | 36.15 | 1.496 | 301.524 |
| 2018/10/1 20 | 36.121 | 1.353 | 263.15 |
| 2018/10/1 21 | 36.12 | 1.365 | 304.303 |
| 2018/10/1 22 | 36.117 | 1.411 | 280.574 |
| 2018/10/1 23 | 36.213 | 1.426 | 274.669 |
| 2018/10/2 0 | 36.314 | 1.546 | 279.211 |
| 2018/10/2 1 | 36.251 | 1.558 | 247.01 |
| 2018/10/2 2 | 36.128 | 1.745 | 261.955 |
| 2018/10/2 3 | 36.593 | 1.841 | 145.171 |
| 2018/10/2 4 | 36.68 | 1.929 | 143.221 |
| 2018/10/2 5 | 36.603 | 1.916 | 168.239 |
| 2018/10/2 6 | 36.496 | 1.875 | 124.01 |
| 2018/10/2 7 | 36.968 | 1.859 | 147.991 |
| 2018/10/2 8 | 37.24 | 1.782 | 227.103 |
| 2018/10/2 9 | 37.696 | 1.785 | 309.455 |
| 2018/10/2 10 | 38.263 | 1.794 | 328.806 |
| 2018/10/2 11 | 38.118 | 1.762 | 291.061 |
| 2018/10/2 12 | 37.82 | 1.489 | 399.957 |
| 2018/10/2 13 | 36.757 | 1.574 | 270.768 |
| 2018/10/2 14 | 36.129 | 1.759 | 281.578 |
| 2018/10/2 15 | 37.291 | 1.648 | 280.669 |
| 2018/10/2 16 | 37.893 | 1.34 | 279.56 |
| 2018/10/2 17 | 38.077 | 1.364 | 268.836 |
| 2018/10/2 18 | 38.266 | 1.54 | 292.983 |
| 2018/10/2 19 | 37.97 | 1.521 | 299.714 |
| 2018/10/2 20 | 37.591 | 1.367 | 284.396 |
| 2018/10/2 21 | 37.946 | 1.397 | 279.215 |
| 2018/10/2 22 | 38.569 | 1.525 | 372.048 |
| 2018/10/2 23 | 37.905 | 1.556 | 259.262 |
| 2018/10/3 0 | 37.691 | 1.614 | 280.426 |
| 2018/10/3 1 | 38.048 | 1.579 | 187.344 |
| 2018/10/3 2 | 38.267 | 1.531 | 190.158 |
| 2018/10/3 3 | 38.738 | 1.513 | 280.296 |
| 2018/10/3 4 | 39.488 | 1.414 | 75.595 |
| 2018/10/3 5 | 39.202 | 1.433 | 237.025 |
| 2018/10/3 6 | 38.565 | 1.53 | 89.313 |
| 2018/10/3 7 | 38.407 | 1.536 | 169.587 |
| 2018/10/3 8 | 37.428 | 1.821 | 253.156 |
| 2018/10/3 9 | 38.908 | 1.64 | 264.958 |
| 2018/10/3 10 | 39.304 | 1.295 | 286.978 |
| 2018/10/3 11 | 38.911 | 1.351 | 399.439 |
| 2018/10/3 12 | 38.566 | 1.548 | 300.713 |
| 2018/10/3 13 | 36.419 | 1.606 | 260.497 |
| 2018/10/3 14 | 35.592 | 1.72 | 284.945 |
| 2018/10/3 15 | 36.437 | 1.639 | 299.996 |
| 2018/10/3 16 | 37.353 | 1.021 | 262.118 |
| 2018/10/3 17 | 36.982 | 1.035 | 273.692 |
| 2018/10/3 18 | 36.619 | 1.138 | 297.315 |
| 2018/10/3 19 | 36.668 | 1.17 | 229.293 |
| 2018/10/3 20 | 36.619 | 1.318 | 295.332 |
| 2018/10/3 21 | 36.726 | 1.286 | 290.298 |
| 2018/10/3 22 | 37.172 | 1.165 | 337.254 |
| 2018/10/3 23 | 37.213 | 1.213 | 304.157 |
| 2018/10/4 0 | 37.353 | 1.363 | 270.694 |
| 2018/10/4 1 | 37.253 | 1.451 | 241.216 |
| 2018/10/4 2 | 37.046 | 1.604 | 180.623 |
| 2018/10/4 3 | 37.011 | 1.551 | 232.396 |
| 2018/10/4 4 | 36.619 | 1.068 | 122.882 |
| 2018/10/4 5 | 36.644 | 1.159 | 167.716 |
| 2018/10/4 6 | 36.741 | 1.497 | 104.554 |
| 2018/10/4 7 | 36.746 | 1.497 | 172.602 |
| 2018/10/4 8 | 37.046 | 1.49 | 235.211 |
| 2018/10/4 9 | 37.066 | 1.519 | 248.642 |
| 2018/10/4 10 | 37.108 | 1.569 | 284.608 |
| 2018/10/4 11 | 37.108 | 1.71 | 387.407 |
| 2018/10/4 12 | 37.108 | 2.165 | 207.881 |
| 2018/10/4 13 | 36.869 | 2.102 | 332.38 |
| 2018/10/4 14 | 35.813 | 1.846 | 299.141 |
| 2018/10/4 15 | 36.648 | 1.956 | 304.446 |
| 2018/10/4 16 | 39.121 | 2.236 | 200.538 |
| 2018/10/4 17 | 39.017 | 2.196 | 232.869 |
| 2018/10/4 18 | 37.046 | 1.515 | 289.741 |
| 2018/10/4 19 | 37.065 | 1.503 | 275.091 |
| 2018/10/4 20 | 37.236 | 1.409 | 273.884 |
| 2018/10/4 21 | 37.205 | 1.403 | 284.542 |
| 2018/10/4 22 | 36.985 | 1.367 | 285.654 |
| 2018/10/4 23 | 37.029 | 1.386 | 292.675 |
| 2018/10/5 0 | 37.351 | 1.508 | 254.729 |
| 2018/10/5 1 | 37.345 | 1.524 | 239.5 |
| 2018/10/5 2 | 37.173 | 1.896 | 283.121 |
| 2018/10/5 3 | 37.039 | 1.813 | 145.156 |
| 2018/10/5 4 | 36.863 | 1.723 | 141.961 |
| 2018/10/5 5 | 36.83 | 1.72 | 202.049 |
| 2018/10/5 6 | 36.68 | 1.706 | 36.478 |
| 2018/10/5 7 | 37.179 | 1.845 | 192.815 |
| 2018/10/5 8 | 38.388 | 2.14 | 172.912 |
| 2018/10/5 9 | 38.247 | 2.071 | 338.907 |
| 2018/10/5 10 | 37.756 | 1.859 | 250.179 |
| 2018/10/5 11 | 37.693 | 1.888 | 359.135 |
| 2018/10/5 12 | 37.109 | 2.138 | 297.881 |
| 2018/10/5 13 | 37.13 | 2.126 | 251.876 |
| 2018/10/5 14 | 37.5 | 1.953 | 314.834 |
| 2018/10/5 15 | 37.632 | 1.969 | 295.243 |
| 2018/10/5 16 | 38.266 | 2.039 | 189.613 |
| 2018/10/5 17 | 38.201 | 2.006 | 310.091 |
| 2018/10/5 18 | 37.501 | 1.728 | 274.034 |
| 2018/10/5 19 | 38.193 | 1.731 | 265.581 |
| 2018/10/5 20 | 42.67 | 1.745 | 267.74 |
| 2018/10/5 21 | 41.588 | 1.797 | 275.978 |
| 2018/10/5 22 | 37.357 | 1.956 | 277.681 |
| 2018/10/5 23 | 37.382 | 1.936 | 271.748 |
| 2018/10/6 0 | 37.577 | 1.805 | 274.99 |
| 2018/10/6 1 | 37.68 | 1.794 | 288.396 |
| 2018/10/6 2 | 38.266 | 1.745 | 185.009 |
| 2018/10/6 3 | 38.257 | 1.742 | 135.259 |
| 2018/10/6 4 | 37.583 | 1.546 | 156.849 |
| 2018/10/6 5 | 37.574 | 1.547 | 194.767 |
| 2018/10/6 6 | 37.36 | 1.559 | 106.862 |
| 2018/10/6 7 | 37.381 | 1.601 | 182.206 |
| 2018/10/6 8 | 37.501 | 1.803 | 190.444 |
| 2018/10/6 9 | 37.673 | 1.613 | 276.993 |
| 2018/10/6 10 | 38.082 | 1.221 | 379.356 |
| 2018/10/6 11 | 38.029 | 1.25 | 292.188 |
| 2018/10/6 12 | 37.895 | 1.313 | 262.735 |
| 2018/10/6 13 | 37.651 | 1.339 | 367.51 |
| 2018/10/6 14 | 36.436 | 1.452 | 264.83 |
| 2018/10/6 15 | 36.795 | 1.389 | 318.88 |
| 2018/10/6 16 | 38.387 | 1.137 | 262.048 |
| 2018/10/6 17 | 38.403 | 1.132 | 286.517 |
| 2018/10/6 18 | 38.617 | 1.06 | 301.422 |
| 2018/10/6 19 | 38.587 | 1.105 | 295.448 |
| 2018/10/6 20 | 38.206 | 1.489 | 233.621 |
| 2018/10/6 21 | 38.273 | 1.474 | 255.482 |
| 2018/10/6 22 | 38.559 | 1.417 | 268.741 |
| 2018/10/6 23 | 38.709 | 1.282 | 258.513 |
| 2018/10/7 0 | 39.121 | 0.958 | 214.135 |
| 2018/10/7 1 | 38.953 | 1.067 | 159.718 |
| 2018/10/7 2 | 38.206 | 1.518 | 137.718 |
| 2018/10/7 3 | 38.392 | 1.585 | 150.751 |
| 2018/10/7 4 | 39.182 | 1.852 | 105.243 |
| 2018/10/7 5 | 39.182 | 1.849 | 91.628 |
| 2018/10/7 6 | 39.121 | 1.467 | 147.627 |
| 2018/10/7 7 | 39.552 | 1.647 | 49.619 |
| 2018/10/7 8 | 40.273 | 1.946 | 176.188 |
| 2018/10/7 9 | 40.378 | 1.918 | 181.848 |
| 2018/10/7 10 | 40.586 | 1.872 | 298.531 |
| 2018/10/7 11 | 40.669 | 1.876 | 284.115 |
| 2018/10/7 12 | 40.891 | 1.884 | 245.311 |
| 2018/10/7 13 | 40.543 | 1.845 | 346.959 |
| 2018/10/7 14 | 39.059 | 1.705 | 191.194 |
| 2018/10/7 15 | 39.773 | 1.635 | 272.747 |
| 2018/10/7 16 | 41.989 | 1.448 | 231.097 |
| 2018/10/7 17 | 41.884 | 1.497 | 248.11 |
| 2018/10/7 18 | 41.599 | 1.611 | 235.462 |
| 2018/10/7 19 | 41.445 | 1.61 | 231.21 |
| 2018/10/7 20 | 40.586 | 1.605 | 235.803 |
| 2018/10/7 21 | 40.518 | 1.605 | 259.917 |
| 2018/10/7 22 | 40.209 | 1.604 | 314.351 |
| 2018/10/7 23 | 40.581 | 1.629 | 227.972 |
| 2018/10/8 0 | 41.435 | 1.677 | 200.657 |
| 2018/10/8 1 | 40.173 | 1.605 | 157.67 |
| 2018/10/8 2 | 38.562 | 1.53 | 164.104 |
| 2018/10/8 3 | 38.67 | 1.529 | 135.217 |
| 2018/10/8 4 | 38.814 | 1.527 | 38.688 |
| 2018/10/8 5 | 38.817 | 1.528 | 102.981 |
| 2018/10/8 6 | 39.182 | 1.666 | 150.769 |
| 2018/10/8 7 | 39.25 | 1.677 | 67.456 |
| 2018/10/8 8 | 40.208 | 1.796 | 194.134 |
| 2018/10/8 9 | 40.206 | 1.884 | 334.267 |
| 2018/10/8 10 | 40.204 | 2.146 | 346.808 |
| 2018/10/8 11 | 40.238 | 2.012 | 326.195 |
| 2018/10/8 12 | 40.34 | 1.654 | 255.863 |
| 2018/10/8 13 | 40.071 | 1.727 | 362.121 |
| 2018/10/8 14 | 38.205 | 2.101 | 280.223 |
| 2018/10/8 15 | 38.533 | 1.822 | 238.361 |
| 2018/10/8 16 | 40.896 | 1.829 | 99.18 |
| 2018/10/8 17 | 41.123 | 1.9 | 106.333 |
| 2018/10/8 18 | 40.524 | 1.902 | 294.016 |
| 2018/10/8 19 | 40.417 | 1.924 | 309.18 |
| 2018/10/8 20 | 40.03 | 1.905 | 284.259 |
| 2018/10/8 21 | 39.963 | 1.706 | 277.95 |
| 2018/10/8 22 | 39.488 | 1.697 | 359.111 |
| 2018/10/8 23 | 39.393 | 1.585 | 230.461 |
| 2018/10/9 0 | 39.182 | 1.607 | 268.645 |
| 2018/10/9 1 | 45.843 | 1.8 | 146.865 |
| 2018/10/9 2 | 67.684 | 1.8 | 240.22 |
| 2018/10/9 3 | 63.851 | 1.842 | 131.271 |
| 2018/10/9 4 | 39.689 | 1.825 | 160.07 |
| 2018/10/9 5 | 39.447 | 1.492 | 34.171 |
| 2018/10/9 6 | 39.304 | 1.492 | 99.07 |
| 2018/10/9 7 | 39.31 | 1.983 | 180.801 |
| 2018/10/9 8 | 39.427 | 2.035 | 211.171 |
| 2018/10/9 9 | 39.548 | 2.397 | 279.56 |
| 2018/10/9 10 | 40.525 | 2.352 | 367.641 |
| 2018/10/9 11 | 40.476 | 1.78 | 329.081 |
| 2018/10/9 12 | 39.865 | 1.792 | 346.861 |
| 2018/10/9 13 | 38.946 | 1.93 | 220.418 |
| 2018/10/9 14 | 36.68 | 1.92 | 365.401 |
| 2018/10/9 15 | 37.349 | 1.607 | 265.419 |
| 2018/10/9 16 | 39.243 | 1.604 | 265.684 |
| 2018/10/9 17 | 39.203 | 1.507 | 216.281 |
| 2018/10/9 18 | 38.63 | 1.49 | 237.365 |
| 2018/10/9 19 | 38.584 | 1.271 | 252.067 |
| 2018/10/9 20 | 38.389 | 1.253 | 244.369 |
| 2018/10/9 21 | 38.279 | 1.334 | 269.721 |
| 2018/10/9 22 | 37.893 | 1.693 | 247.829 |
| 2018/10/9 23 | 37.867 | 1.668 | 223.094 |
| 2018/10/10 0 | 37.492 | 1.259 | 217.694 |
| 2018/10/10 1 | 37.418 | 1.302 | 209.454 |
| 2018/10/10 2 | 37.176 | 1.476 | 122.855 |
| 2018/10/10 3 | 37.207 | 1.49 | 178.533 |
| 2018/10/10 4 | 37.362 | 1.588 | 40.159 |
| 2018/10/10 5 | 37.367 | 1.578 | 140.945 |
| 2018/10/10 6 | 37.364 | 1.499 | 123.398 |
| 2018/10/10 7 | 37.401 | 1.516 | 121.054 |
| 2018/10/10 8 | 37.43 | 1.539 | 159.792 |
| 2018/10/10 9 | 37.678 | 1.613 | 305.923 |
| 2018/10/10 10 | 38.5 | 2.004 | 206.17 |
| 2018/10/10 11 | 38.719 | 1.952 | 337.419 |
| 2018/10/10 12 | 38.572 | 1.692 | 251.069 |
| 2018/10/10 13 | 38.107 | 1.675 | 249.999 |
| 2018/10/10 14 | 35.635 | 1.581 | 248.381 |
| 2018/10/10 15 | 36.159 | 1.548 | 258.524 |
| 2018/10/10 16 | 38.45 | 1.378 | 234.929 |
| 2018/10/10 17 | 38.398 | 1.374 | 207.861 |
| 2018/10/10 18 | 37.778 | 1.316 | 274.85 |
| 2018/10/10 19 | 37.735 | 1.315 | 239.749 |
| 2018/10/10 20 | 37.47 | 1.306 | 273.382 |
| 2018/10/10 21 | 37.56 | 1.357 | 309.069 |
| 2018/10/10 22 | 37.901 | 1.586 | 325.766 |
| 2018/10/10 23 | 37.737 | 1.557 | 283.186 |
| 2018/10/11 0 | 36.745 | 1.343 | 256.131 |
| 2018/10/11 1 | 36.772 | 1.385 | 200.634 |
| 2018/10/11 2 | 36.818 | 1.476 | 122.684 |
| 2018/10/11 3 | 36.837 | 1.477 | 271.077 |
| 2018/10/11 4 | 37.154 | 1.507 | 137.93 |
| 2018/10/11 5 | 37.04 | 1.557 | 109.143 |
| 2018/10/11 6 | 36.947 | 1.618 | 124.93 |
| 2018/10/11 7 | 36.995 | 1.635 | 124.686 |
| 2018/10/11 8 | 37.411 | 1.853 | 199.342 |
| 2018/10/11 9 | 37.602 | 1.846 | 284.322 |
| 2018/10/11 10 | 38.511 | 1.809 | 250.647 |
| 2018/10/11 11 | 38.358 | 1.79 | 256.982 |
| 2018/10/11 12 | 37.656 | 1.687 | 279.253 |
| 2018/10/11 13 | 37.34 | 1.686 | 247.933 |
| 2018/10/11 14 | 36.07 | 1.677 | 229.065 |
| 2018/10/11 15 | 36.303 | 1.668 | 242.917 |
| 2018/10/11 16 | 37.717 | 1.605 | 240.83 |
| 2018/10/11 17 | 37.502 | 1.499 | 224.734 |
| 2018/10/11 18 | 36.821 | 1.101 | 238.992 |
| 2018/10/11 19 | 36.851 | 1.102 | 279.445 |
| 2018/10/11 20 | 36.949 | 1.112 | 229.127 |
| 2018/10/11 21 | 36.922 | 1.132 | 227.62 |
| 2018/10/11 22 | 36.511 | 1.371 | 257.812 |
| 2018/10/11 23 | 36.485 | 1.442 | 267.47 |
| 2018/10/12 0 | 36.379 | 1.737 | 223.487 |
| 2018/10/12 1 | 36.381 | 1.727 | 164.935 |
| 2018/10/12 2 | 36.439 | 1.594 | 161.897 |
| 2018/10/12 3 | 36.482 | 1.594 | 212.295 |
| 2018/10/12 4 | 36.709 | 1.594 | 40.893 |
| 2018/10/12 5 | 36.656 | 1.603 | 120.621 |
| 2018/10/12 6 | 36.319 | 1.664 | 141.993 |
| 2018/10/12 7 | 36.317 | 1.64 | 177.69 |
| 2018/10/12 8 | 36.316 | 1.577 | 145.18 |
| 2018/10/12 9 | 36.383 | 1.617 | 318.672 |
| 2018/10/12 10 | 36.635 | 1.805 | 244.757 |
| 2018/10/12 11 | 36.672 | 1.784 | 353.556 |
| 2018/10/12 12 | 36.833 | 1.654 | 262.14 |
| 2018/10/12 13 | 36.582 | 1.677 | 197.663 |
| 2018/10/12 14 | 35.451 | 1.792 | 295.59 |
| 2018/10/12 15 | 35.905 | 1.752 | 275.266 |
| 2018/10/12 16 | 37.778 | 1.559 | 227.83 |
| 2018/10/12 17 | 38.073 | 1.554 | 240.883 |
| 2018/10/12 18 | 40.281 | 1.514 | 303.842 |
| 2018/10/12 19 | 40.022 | 1.48 | 196.064 |
| 2018/10/12 20 | 39.975 | 1.373 | 230.157 |
| 2018/10/12 21 | 39.918 | 1.443 | 266.824 |
| 2018/10/12 22 | 39.663 | 1.797 | 223.346 |
| 2018/10/12 23 | 39.763 | 1.729 | 271.697 |
| 2018/10/13 0 | 40.097 | 1.462 | 230.993 |
| 2018/10/13 1 | 39.761 | 1.383 | 154.353 |
| 2018/10/13 2 | 39.269 | 1.243 | 159.464 |
| 2018/10/13 3 | 39.348 | 1.456 | 197.316 |
| 2018/10/13 4 | 39.526 | 2.003 | 41.752 |
| 2018/10/13 5 | 39.47 | 1.928 | 156.528 |
| 2018/10/13 6 | 39.269 | 1.679 | 109.547 |
| 2018/10/13 7 | 39.312 | 1.722 | 116.037 |
| 2018/10/13 8 | 39.668 | 2.109 | 154.216 |
| 2018/10/13 9 | 39.649 | 2.096 | 244.887 |
| 2018/10/13 10 | 39.532 | 2.011 | 320.73 |
| 2018/10/13 11 | 39.719 | 2.003 | 246.633 |
| 2018/10/13 12 | 40.649 | 1.953 | 271.511 |
| 2018/10/13 13 | 40.434 | 1.965 | 310.581 |
| 2018/10/13 14 | 38.145 | 2.115 | 346.893 |
| 2018/10/13 15 | 39.165 | 2.145 | 212.366 |
| 2018/10/13 16 | 40.651 | 2.197 | 257.107 |
| 2018/10/13 17 | 40.479 | 2.225 | 240.112 |
| 2018/10/13 18 | 39.914 | 2.343 | 257.719 |
| 2018/10/13 19 | 40.015 | 2.395 | 225.357 |
| 2018/10/13 20 | 40.586 | 2.712 | 254.352 |
| 2018/10/13 21 | 40.318 | 2.666 | 278.413 |
| 2018/10/13 22 | 39.663 | 2.535 | 251.761 |
| 2018/10/13 23 | 39.645 | 2.528 | 229.978 |
| 2018/10/14 0 | 39.526 | 2.483 | 227.08 |
| 2018/10/14 1 | 39.499 | 2.486 | 206.632 |
| 2018/10/14 2 | 39.354 | 2.506 | 195.675 |
| 2018/10/14 3 | 39.45 | 2.457 | 67.394 |
| 2018/10/14 4 | 39.533 | 2.412 | 190.978 |
| 2018/10/14 5 | 39.532 | 2.412 | 39.704 |
| 2018/10/14 6 | 39.455 | 2.295 | 130.571 |
| 2018/10/14 7 | 39.452 | 2.299 | 126.446 |
| 2018/10/14 8 | 39.124 | 2.74 | 189.294 |
| 2018/10/14 9 | 39.47 | 2.798 | 237.767 |
| 2018/10/14 10 | 40.281 | 2.949 | 233.935 |
| 2018/10/14 11 | 40.294 | 2.92 | 290.517 |
| 2018/10/14 12 | 40.464 | 2.494 | 347.376 |
| 2018/10/14 13 | 39.85 | 2.438 | 239.385 |
| 2018/10/14 14 | 38.756 | 2.322 | 303.984 |
| 2018/10/14 15 | 39.447 | 2.344 | 221.028 |
| 2018/10/14 16 | 40.586 | 2.384 | 266.133 |
| 2018/10/14 17 | 40.569 | 2.386 | 273.524 |
| 2018/10/14 18 | 40.464 | 2.397 | 292.849 |
| 2018/10/14 19 | 40.464 | 2.371 | 278.311 |
| 2018/10/14 20 | 40.464 | 2.276 | 242.504 |
| 2018/10/14 21 | 40.561 | 2.316 | 291.64 |
| 2018/10/14 22 | 40.841 | 2.44 | 262.742 |
| 2018/10/14 23 | 41.01 | 2.378 | 286.99 |
| 2018/10/15 0 | 41.623 | 2.132 | 226.337 |
| 2018/10/15 1 | 41.927 | 2.134 | 166.98 |
| 2018/10/15 2 | 42.657 | 2.139 | 171.165 |
| 2018/10/15 3 | 42.809 | 2.225 | 218.356 |
| 2018/10/15 4 | 43.484 | 2.684 | 51.168 |
| 2018/10/15 5 | 44.001 | 2.617 | 146.716 |
| 2018/10/15 6 | 44.864 | 2.499 | 83.469 |
| 2018/10/15 7 | 45.409 | 2.468 | 196.4 |
| 2018/10/15 8 | 46.803 | 2.374 | 138.046 |
| 2018/10/15 9 | 46.903 | 2.38 | 287.606 |
| 2018/10/15 10 | 47.727 | 2.437 | 380.684 |
| 2018/10/15 11 | 47.868 | 2.495 | 253.961 |
| 2018/10/15 12 | 48.517 | 2.805 | 331.638 |
| 2018/10/15 13 | 48.628 | 2.693 | 234.242 |
| 2018/10/15 14 | 48.9 | 2.383 | 239.963 |
| 2018/10/15 15 | 48.94 | 2.379 | 272.348 |
| 2018/10/15 16 | 49.056 | 2.367 | 307.654 |
| 2018/10/15 17 | 49.049 | 2.24 | 248.82 |
| 2018/10/15 18 | 49.057 | 1.939 | 227.207 |
| 2018/10/15 19 | 49.018 | 1.9 | 221.637 |
| 2018/10/15 20 | 48.896 | 1.748 | 160.105 |
| 2018/10/15 21 | 48.888 | 1.791 | 160.92 |
| 2018/10/15 22 | 48.782 | 2.14 | 243.681 |
| 2018/10/15 23 | 48.73 | 2.259 | 263.295 |
| 2018/10/16 0 | 48.592 | 2.634 | 222 |
| 2018/10/16 1 | 48.683 | 2.549 | 184.784 |
| 2018/10/16 2 | 48.783 | 2.433 | 78.2 |
| 2018/10/16 3 | 48.79 | 2.42 | 216.606 |
| 2018/10/16 4 | 48.969 | 1.893 | 82.468 |
| 2018/10/16 5 | 49.035 | 1.921 | 192.102 |
| 2018/10/16 6 | 49.401 | 2.089 | 74.323 |
| 2018/10/16 7 | 49.597 | 2.079 | 152.464 |
| 2018/10/16 8 | 50.284 | 2.038 | 203.445 |
| 2018/10/16 9 | 50.713 | 2.189 | 275.625 |
| 2018/10/16 10 | 51.694 | 2.588 | 272.551 |
| 2018/10/16 11 | 51.974 | 2.708 | 314.509 |
| 2018/10/16 12 | 53.971 | 3.677 | 282.91 |
| 2018/10/16 13 | 54.25 | 3.71 | 267.095 |
| 2018/10/16 14 | 55.111 | 3.83 | 237.869 |
| 2018/10/16 15 | 55.763 | 3.655 | 249.697 |
| 2018/10/16 16 | 57.981 | 2.998 | 258.094 |
| 2018/10/16 17 | 58.329 | 2.921 | 231.199 |
| 2018/10/16 18 | 59.51 | 2.599 | 215.963 |
| 2018/10/16 19 | 59.791 | 2.657 | 224.189 |
| 2018/10/16 20 | 58.16 | 2.981 | 293.51 |
| 2018/10/16 21 | 56.629 | 3.002 | 321.429 |
| 2018/10/16 22 | 46.199 | 3.064 | 276.392 |
| 2018/10/16 23 | 44.092 | 3.387 | 264.094 |
| 2018/10/17 0 | 43.666 | 5.204 | 212.145 |
| 2018/10/17 1 | 43.397 | 5.24 | 277.317 |
| 2018/10/17 2 | 42.215 | 5.577 | 192.094 |
| 2018/10/17 3 | 41.99 | 5.617 | 125.853 |
| 2018/10/17 4 | 41.245 | 7.474 | 166.619 |
| 2018/10/17 5 | 41.083 | 7.608 | 209.788 |
| 2018/10/17 6 | 40.5 | 9.185 | 97.393 |
| 2018/10/17 7 | 40.464 | 8.355 | 128.338 |
| 2018/10/17 8 | 49.611 | 3.682 | 150.643 |
| 2018/10/17 9 | 51.572 | 1.452 | 252.966 |
| 2018/10/17 10 | 50.967 | 1.392 | 321.689 |
| 2018/10/17 11 | 50.289 | 1.326 | 217.023 |
| 2018/10/17 12 | 49.823 | 1.334 | 202.307 |
| 2018/10/17 13 | 49.04 | 1.346 | 210.058 |
| 2018/10/17 14 | 48.316 | 1.3 | 241.811 |
| 2018/10/17 15 | 47.177 | 1.232 | 270.33 |
| 2018/10/17 16 | 46.983 | 1.202 | 183.847 |
| 2018/10/17 17 | 46.323 | 1.099 | 281.131 |
| 2018/10/17 18 | 44.682 | 1.041 | 203.785 |
| 2018/10/17 19 | 43.762 | 1.008 | 204.323 |
| 2018/10/17 20 | 43.01 | 0.978 | 285.064 |
| 2018/10/17 21 | 42.051 | 0.94 | 201.806 |
| 2018/10/17 22 | 41.439 | 0.956 | 218.411 |
| 2018/10/17 23 | 40.464 | 0.981 | 246.371 |
| 2018/10/18 0 | 39.847 | 1.024 | 220.747 |
| 2018/10/18 1 | 39.378 | 1.057 | 181.912 |
| 2018/10/18 2 | 38.64 | 1.099 | 124.376 |
| 2018/10/18 3 | 38.454 | 1.109 | 89.873 |
| 2018/10/18 4 | 38.289 | 1.111 | 186.25 |
| 2018/10/18 5 | 37.778 | 1.117 | 69.937 |
| 2018/10/18 6 | 37.712 | 1.115 | 115.122 |
| 2018/10/18 7 | 37.083 | 1.094 | 108.967 |
| 2018/10/18 8 | 36.983 | 1.105 | 155.5 |
| 2018/10/18 9 | 36.819 | 1.121 | 284.356 |
| 2018/10/18 10 | 36.614 | 1.089 | 295.808 |
| 2018/10/18 11 | 36.436 | 1.059 | 218.661 |
| 2018/10/18 12 | 36.41 | 1.023 | 220.026 |
| 2018/10/18 13 | 36.375 | 0.975 | 219.57 |
| 2018/10/18 14 | 36.4 | 0.932 | 222.771 |
| 2018/10/18 15 | 36.436 | 0.87 | 223.126 |
| 2018/10/18 16 | 36.312 | 0.775 | 225.279 |
| 2018/10/18 17 | 36.192 | 0.683 | 197.328 |
| 2018/10/18 18 | 35.955 | 0.638 | 200.234 |
| 2018/10/18 19 | 35.299 | 0.514 | 214.432 |
| 2018/10/18 20 | 35.004 | 0.475 | 232.559 |
| 2018/10/18 21 | 34.666 | 0.431 | 226.694 |
| 2018/10/18 22 | 34.48 | 0.4 | 198.822 |
| 2018/10/18 23 | 34.239 | 0.36 | 224.58 |
| 2018/10/19 0 | 34.186 | 0.36 | 135.824 |
| 2018/10/19 1 | 33.506 | 0.362 | 238.238 |
| 2018/10/19 2 | 33.277 | 0.307 | 107.512 |
| 2018/10/19 3 | 33.255 | 0.301 | 152.036 |
| 2018/10/19 4 | 33.123 | 0.258 | 42.165 |
| 2018/10/19 5 | 33.064 | 0.241 | 92.635 |
| 2018/10/19 6 | 33.039 | 0.24 | 145.603 |
| 2018/10/19 7 | 32.965 | 0.237 | 62.934 |
| 2018/10/19 8 | 32.933 | 0.203 | 179.566 |
| 2018/10/19 9 | 32.912 | 0.176 | 207.6 |
| 2018/10/19 10 | 32.892 | 0.168 | 268.961 |
| 2018/10/19 11 | 32.851 | 0.159 | 171.594 |
| 2018/10/19 12 | 32.834 | 0.13 | 178.114 |
| 2018/10/19 13 | 32.726 | 0.116 | 281.105 |
| 2018/10/19 14 | 32.596 | 0.113 | 169.284 |
| 2018/10/19 15 | 32.53 | 1.006 | 233.048 |
| 2018/10/19 16 | 32.57 | 1.114 | 207.536 |
| 2018/10/19 17 | 32.652 | 1.788 | 231.829 |
| 2018/10/19 18 | 32.348 | 1.842 | 315.891 |
| 2018/10/19 19 | 32.042 | 1.095 | 264.731 |
| 2018/10/19 20 | 32.082 | 1.035 | 280.337 |
| 2018/10/19 21 | 32.164 | 1.101 | 311.124 |
| 2018/10/19 22 | 31.98 | 1.108 | 283.854 |
| 2018/10/19 23 | 31.797 | 1.303 | 246.307 |
| 2018/10/20 0 | 31.817 | 1.312 | 225.724 |
| 2018/10/20 1 | 31.919 | 1.447 | 251.942 |
| 2018/10/20 2 | 31.863 | 1.448 | 144.432 |
| 2018/10/20 3 | 31.797 | 1.539 | 202.841 |
| 2018/10/20 4 | 31.853 | 1.54 | 122.863 |
| 2018/10/20 5 | 31.858 | 1.669 | 49.473 |
| 2018/10/20 6 | 31.787 | 1.722 | 220.282 |
| 2018/10/20 7 | 31.614 | 1.163 | 92.941 |
| 2018/10/20 8 | 31.794 | 1.142 | 125.399 |
| 2018/10/20 9 | 31.796 | 1.521 | 147.313 |
| 2018/10/20 10 | 31.797 | 1.613 | 243.243 |
| 2018/10/20 11 | 31.796 | 1.625 | 252.117 |
| 2018/10/20 12 | 31.865 | 1.626 | 327.425 |
| 2018/10/20 13 | 31.919 | 1.406 | 419.358 |
| 2018/10/20 14 | 31.891 | 1.387 | 295.796 |
| 2018/10/20 15 | 31.858 | 1.371 | 218.32 |
| 2018/10/20 16 | 32.049 | 1.369 | 129.117 |
| 2018/10/20 17 | 32.225 | 1.353 | 150.539 |
| 2018/10/20 18 | 32.134 | 1.351 | 202.903 |
| 2018/10/20 19 | 32.042 | 1.372 | 179.38 |
| 2018/10/20 20 | 31.906 | 1.374 | 143.837 |
| 2018/10/20 21 | 31.796 | 1.296 | 122.982 |
| 2018/10/20 22 | 31.769 | 1.29 | 146.303 |
| 2018/10/20 23 | 31.675 | 1.206 | 137.308 |
| 2018/10/21 0 | 31.704 | 1.201 | 148.748 |
| 2018/10/21 1 | 31.797 | 1.464 | 117.898 |
| 2018/10/21 2 | 31.572 | 1.478 | 62.499 |
| 2018/10/21 3 | 31.551 | 1.79 | 84.677 |
| 2018/10/21 4 | 31.675 | 1.917 | 70.747 |
| 2018/10/21 5 | 31.675 | 1.309 | 95.836 |
| 2018/10/21 6 | 31.679 | 1.268 | 32.373 |
| 2018/10/21 7 | 31.857 | 1.35 | 60.808 |
| 2018/10/21 8 | 31.805 | 1.351 | 38.803 |
| 2018/10/21 9 | 31.797 | 1.31 | 77.4 |
| 2018/10/21 10 | 31.833 | 1.299 | 190.332 |
| 2018/10/21 11 | 31.919 | 1.27 | 206.821 |
| 2018/10/21 12 | 32.047 | 1.266 | 166.119 |
| 2018/10/21 13 | 32.286 | 1.234 | 214.571 |
| 2018/10/21 14 | 32.286 | 1.232 | 150.062 |
| 2018/10/21 15 | 32.39 | 1.142 | 167.096 |
| 2018/10/21 16 | 32.714 | 1.306 | 154.61 |
| 2018/10/21 17 | 32.581 | 1.334 | 143.528 |
| 2018/10/21 18 | 32.286 | 1.402 | 135.15 |
| 2018/10/21 19 | 32.286 | 1.404 | 125.962 |
| 2018/10/21 20 | 32.286 | 1.447 | 133.263 |
| 2018/10/21 21 | 32.27 | 1.424 | 120.706 |
| 2018/10/21 22 | 32.042 | 1.075 | 206.063 |
| 2018/10/21 23 | 32.036 | 1.097 | 133.653 |
| 2018/10/22 0 | 31.98 | 1.337 | 121.62 |
| 2018/10/22 1 | 31.969 | 1.374 | 118.934 |
| 2018/10/22 2 | 31.858 | 1.749 | 47.212 |
| 2018/10/22 3 | 32.07 | 1.796 | 92.714 |
| 2018/10/22 4 | 32.286 | 1.847 | 49.472 |
| 2018/10/22 5 | 32.259 | 1.837 | 46.765 |
| 2018/10/22 6 | 31.675 | 1.601 | 111.665 |
| 2018/10/22 7 | 31.675 | 1.601 | 57.803 |
| 2018/10/22 8 | 31.674 | 1.599 | 54.026 |
| 2018/10/22 9 | 31.672 | 1.59 | 152.773 |
| 2018/10/22 10 | 31.671 | 1.577 | 162.217 |
| 2018/10/22 11 | 31.78 | 1.612 | 256.672 |
| 2018/10/22 12 | 32.042 | 1.7 | 152.425 |
| 2018/10/22 13 | 32.164 | 1.729 | 154.184 |
| 2018/10/22 14 | 32.591 | 1.833 | 205.204 |
| 2018/10/22 15 | 32.732 | 1.866 | 119.094 |
| 2018/10/22 16 | 32.901 | 1.909 | 137.275 |
| 2018/10/22 17 | 32.838 | 1.853 | 142.777 |
| 2018/10/22 18 | 32.347 | 1.346 | 146.962 |
| 2018/10/22 19 | 32.354 | 1.357 | 99.631 |
| 2018/10/22 20 | 32.531 | 1.667 | 134.578 |
| 2018/10/22 21 | 32.595 | 1.862 | 133.011 |
| 2018/10/22 22 | 32.657 | 2.061 | 91.141 |
| 2018/10/22 23 | 32.657 | 2.062 | 79.021 |
| 2018/10/23 0 | 32.656 | 2.338 | 171.824 |
| 2018/10/23 1 | 32.771 | 2.257 | 78.978 |
| 2018/10/23 2 | 32.924 | 2.132 | 47.117 |
| 2018/10/23 3 | 32.93 | 2.132 | 52.705 |
| 2018/10/23 4 | 32.759 | 2.073 | 79.642 |
| 2018/10/23 5 | 32.768 | 2.072 | 0.297 |
| 2018/10/23 6 | 32.879 | 2.006 | 91.136 |
| 2018/10/23 7 | 32.871 | 2.005 | 3.477 |
| 2018/10/23 8 | 32.858 | 2.088 | 86.517 |
| 2018/10/23 9 | 33.782 | 1.95 | 93.39 |
| 2018/10/23 10 | 36.375 | 1.563 | 94.105 |
| 2018/10/23 11 | 36.194 | 1.56 | 94.662 |
| 2018/10/23 12 | 33.665 | 1.508 | 135.364 |
| 2018/10/23 13 | 33.398 | 1.558 | 119.088 |
| 2018/10/23 14 | 32.852 | 1.657 | 102.962 |
| 2018/10/23 15 | 32.901 | 1.66 | 96.627 |
| 2018/10/23 16 | 33.381 | 1.693 | 153.362 |
| 2018/10/23 17 | 33.305 | 1.627 | 97.5 |
| 2018/10/23 18 | 32.85 | 1.228 | 3.574 |
| 2018/10/23 19 | 32.861 | 1.238 | 163.949 |
| 2018/10/23 20 | 32.921 | 1.614 | 151.484 |
| 2018/10/23 21 | 32.998 | 1.554 | 23.642 |
| 2018/10/23 22 | 33.066 | 1.502 | 278.733 |
| 2018/10/23 23 | 33.021 | 1.537 | 151.362 |
| 2018/10/24 0 | 32.762 | 1.706 | 107.123 |
| 2018/10/24 1 | 32.758 | 1.765 | 76.289 |
| 2018/10/24 2 | 32.752 | 2.007 | 49.326 |
| 2018/10/24 3 | 32.814 | 1.95 | 25.086 |
| 2018/10/24 4 | 32.81 | 1.95 | 45.04 |
| 2018/10/24 5 | 32.777 | 1.857 | 0 |
| 2018/10/24 6 | 32.659 | 1.495 | 10.466 |
| 2018/10/24 7 | 32.913 | 2.191 | 7.889 |
| 2018/10/24 8 | 32.91 | 2.191 | 82.48 |
| 2018/10/24 9 | 32.505 | 1.624 | 234.664 |
| 2018/10/24 10 | 32.347 | 1.402 | 167.095 |
| 2018/10/24 11 | 32.416 | 1.44 | 98.736 |
| 2018/10/24 12 | 32.994 | 1.754 | 117.461 |
| 2018/10/24 13 | 33.293 | 1.775 | 85.944 |
| 2018/10/24 14 | 33.743 | 1.806 | 51.981 |
| 2018/10/24 15 | 33.738 | 1.804 | 157.486 |
| 2018/10/24 16 | 33.567 | 1.702 | 75.894 |
| 2018/10/24 17 | 33.522 | 1.652 | 107.579 |
| 2018/10/24 18 | 33.183 | 1.28 | 130.419 |
| 2018/10/24 19 | 33.185 | 1.28 | 28.488 |
| 2018/10/24 20 | 34.056 | 1.357 | 113.454 |
| 2018/10/24 21 | 33.673 | 1.687 | 115.422 |
| 2018/10/24 22 | 33.317 | 2.008 | 99.713 |
| 2018/10/24 23 | 33.64 | 2.007 | 36.222 |
| 2018/10/25 0 | 33.74 | 2.006 | 113.064 |
| 2018/10/25 1 | 33.747 | 2.007 | 63.945 |
| 2018/10/25 2 | 33.994 | 2.076 | 53.528 |
| 2018/10/25 3 | 33.994 | 2.075 | 0.923 |
| 2018/10/25 4 | 35.145 | 1.751 | 0 |
| 2018/10/25 5 | 34.068 | 1.876 | 30.782 |
| 2018/10/25 6 | 33.628 | 1.93 | 20.27 |
| 2018/10/25 7 | 33.628 | 1.93 | 37.986 |
| 2018/10/25 8 | 33.506 | 2.155 | 0 |
| 2018/10/25 9 | 33.435 | 1.89 | 222.9 |
| 2018/10/25 10 | 33.32 | 1.445 | 421.395 |
| 2018/10/25 11 | 33.463 | 1.505 | 405.601 |
| 2018/10/25 12 | 33.995 | 1.737 | 315.866 |
| 2018/10/25 13 | 34.253 | 1.797 | 399.68 |
| 2018/10/25 14 | 35.25 | 2.038 | 304.068 |
| 2018/10/25 15 | 35.126 | 2.02 | 400.813 |
| 2018/10/25 16 | 34.606 | 1.945 | 350.725 |
| 2018/10/25 17 | 34.488 | 1.946 | 293.088 |
| 2018/10/25 18 | 33.995 | 1.947 | 365.71 |
| 2018/10/25 19 | 33.949 | 1.932 | 269.496 |
| 2018/10/25 20 | 33.871 | 1.902 | 399.354 |
| 2018/10/25 21 | 33.841 | 1.993 | 385.724 |
| 2018/10/25 22 | 33.747 | 2.325 | 360.145 |
| 2018/10/25 23 | 33.806 | 2.31 | 410.861 |
| 2018/10/26 0 | 33.994 | 2.252 | 260.897 |
| 2018/10/26 1 | 34.013 | 2.363 | 270.147 |
| 2018/10/26 2 | 34.056 | 2.651 | 114.145 |
| 2018/10/26 3 | 34.406 | 2.557 | 207.114 |
| 2018/10/26 4 | 35.142 | 2.336 | 132.892 |
| 2018/10/26 5 | 35.83 | 2.634 | 37.503 |
| 2018/10/26 6 | 35.948 | 2.685 | 171.08 |
| 2018/10/26 7 | 35.948 | 2.685 | 64.57 |
| 2018/10/26 8 | 37.104 | 3.265 | 262.79 |
| 2018/10/26 9 | 37.432 | 3.03 | 307.158 |
| 2018/10/26 10 | 38.755 | 2.018 | 390.85 |
| 2018/10/26 11 | 38.702 | 2.034 | 417.776 |
| 2018/10/26 12 | 38.542 | 2.089 | 431.251 |
| 2018/10/26 13 | 39.663 | 2.105 | 409.481 |
| 2018/10/26 14 | 43.213 | 2.164 | 323.498 |
| 2018/10/26 15 | 43.213 | 2.125 | 417.49 |
| 2018/10/26 16 | 43.212 | 1.987 | 376.872 |
| 2018/10/26 17 | 43.125 | 1.932 | 354.143 |
| 2018/10/26 18 | 42.905 | 1.772 | 324.709 |
| 2018/10/26 19 | 42.95 | 1.759 | 397.809 |
| 2018/10/26 20 | 43.091 | 1.714 | 310.754 |
| 2018/10/26 21 | 43.244 | 1.788 | 408.972 |
| 2018/10/26 22 | 43.72 | 2.047 | 410.497 |
| 2018/10/26 23 | 43.278 | 2.122 | 401.585 |
| 2018/10/27 0 | 41.868 | 2.394 | 277.954 |
| 2018/10/27 1 | 41.882 | 2.429 | 300.222 |
| 2018/10/27 2 | 41.932 | 2.605 | 221.467 |
| 2018/10/27 3 | 41.792 | 2.58 | 159.743 |
| 2018/10/27 4 | 41.684 | 2.557 | 75.403 |
| 2018/10/27 5 | 41.734 | 2.56 | 144.731 |
| 2018/10/27 6 | 42.065 | 2.581 | 132.264 |
| 2018/10/27 7 | 42.129 | 2.657 | 121.784 |
| 2018/10/27 8 | 42.353 | 2.99 | 189.353 |
| 2018/10/27 9 | 43.048 | 2.756 | 240.749 |
| 2018/10/27 10 | 43.715 | 2.502 | 419.241 |
| 2018/10/27 11 | 43.665 | 2.554 | 416.876 |
| 2018/10/27 12 | 43.577 | 2.676 | 413.585 |
| 2018/10/27 13 | 40.938 | 2.633 | 409.285 |
| 2018/10/27 14 | 35.273 | 2.53 | 405.026 |
| 2018/10/27 15 | 35.705 | 2.367 | 389.263 |
| 2018/10/27 16 | 36.658 | 1.963 | 371.062 |
| 2018/10/27 17 | 36.467 | 2.028 | 437.717 |
| 2018/10/27 18 | 36.07 | 2.183 | 406.602 |
| 2018/10/27 19 | 36.095 | 2.146 | 314.778 |
| 2018/10/27 20 | 36.131 | 2.087 | 406.052 |
| 2018/10/27 21 | 36.033 | 2.074 | 402.692 |
| 2018/10/27 22 | 35.825 | 2.045 | 355.863 |
| 2018/10/27 23 | 35.585 | 2.121 | 416.522 |
| 2018/10/28 0 | 35.082 | 2.298 | 384.181 |
| 2018/10/28 1 | 34.709 | 2.209 | 290.001 |
| 2018/10/28 2 | 34.117 | 2.053 | 238.047 |
| 2018/10/28 3 | 34.045 | 2.524 | 103.392 |
| 2018/10/28 4 | 33.995 | 2.86 | 176.498 |
| 2018/10/28 5 | 34.058 | 2.821 | 130.798 |
| 2018/10/28 6 | 34.239 | 2.695 | 97.063 |
| 2018/10/28 7 | 34.259 | 2.904 | 165.677 |
| 2018/10/28 8 | 34.3 | 3.373 | 112.542 |
| 2018/10/28 9 | 34.731 | 2.523 | 180.997 |
| 2018/10/28 10 | 35.07 | 1.784 | 248.456 |
| 2018/10/28 11 | 35.08 | 1.81 | 366.659 |
| 2018/10/28 12 | 35.147 | 1.853 | 455.289 |
| 2018/10/28 13 | 35.151 | 1.866 | 450.426 |
| 2018/10/28 14 | 34.275 | 1.895 | 432.695 |
| 2018/10/28 15 | 34.239 | 1.919 | 380.662 |
| 2018/10/28 16 | 35.109 | 1.975 | 366.233 |
| 2018/10/28 17 | 35.142 | 1.858 | 417.508 |
| 2018/10/28 18 | 34.574 | 1.614 | 330.387 |
| 2018/10/28 19 | 34.544 | 1.699 | 393.585 |
| 2018/10/28 20 | 34.252 | 1.893 | 338.798 |
| 2018/10/28 21 | 34.239 | 1.947 | 386.934 |
| 2018/10/28 22 | 33.652 | 2.068 | 404.176 |
| 2018/10/28 23 | 33.628 | 2.151 | 403.438 |
| 2018/10/29 0 | 33.106 | 2.34 | 303.501 |
| 2018/10/29 1 | 33.079 | 2.272 | 293.749 |
| 2018/10/29 2 | 32.678 | 2.086 | 196.261 |
| 2018/10/29 3 | 32.66 | 2.13 | 133.34 |
| 2018/10/29 4 | 32.601 | 2.513 | 150.462 |
| 2018/10/29 5 | 32.597 | 2.553 | 82.379 |
| 2018/10/29 6 | 32.863 | 2.74 | 84.177 |
| 2018/10/29 7 | 32.892 | 2.73 | 190.486 |
| 2018/10/29 8 | 32.95 | 2.69 | 201.204 |
| 2018/10/29 9 | 32.945 | 2.358 | 354.591 |
| 2018/10/29 10 | 33.9 | 1.606 | 400.354 |
| 2018/10/29 11 | 33.933 | 1.612 | 423.627 |
| 2018/10/29 12 | 33.345 | 1.624 | 418.138 |
| 2018/10/29 13 | 33.323 | 1.667 | 398.837 |
| 2018/10/29 14 | 32.214 | 1.766 | 315.805 |
| 2018/10/29 15 | 32.164 | 1.851 | 354.329 |
| 2018/10/29 16 | 33.043 | 2.023 | 387.985 |
| 2018/10/29 17 | 33.072 | 2.042 | 322.969 |
| 2018/10/29 18 | 33.015 | 2.075 | 327.087 |
| 2018/10/29 19 | 33.014 | 2.041 | 294.189 |
| 2018/10/29 20 | 32.258 | 1.996 | 338.807 |
| 2018/10/29 21 | 32.225 | 2.091 | 363.536 |
| 2018/10/29 22 | 31.813 | 2.274 | 405.044 |
| 2018/10/29 23 | 31.797 | 2.314 | 325.931 |
| 2018/10/30 0 | 31.681 | 2.379 | 300.413 |
| 2018/10/30 1 | 31.675 | 2.376 | 267.743 |
| 2018/10/30 2 | 31.554 | 2.357 | 230.4 |
| 2018/10/30 3 | 31.553 | 2.565 | 116.954 |
| 2018/10/30 4 | 31.435 | 2.675 | 162.115 |
| 2018/10/30 5 | 31.431 | 2.568 | 60.98 |
| 2018/10/30 6 | 31.273 | 2.494 | 78.735 |
| 2018/10/30 7 | 31.247 | 2.518 | 177.168 |
| 2018/10/30 8 | 30.993 | 2.909 | 215.253 |
| 2018/10/30 9 | 30.997 | 2.54 | 403.188 |
| 2018/10/30 10 | 30.909 | 1.717 | 409.376 |
| 2018/10/30 11 | 30.919 | 1.742 | 409.439 |
| 2018/10/30 12 | 31.173 | 1.798 | 409.163 |
| 2018/10/30 13 | 31.183 | 1.844 | 379.318 |
| 2018/10/30 14 | 31.002 | 1.974 | 345.018 |
| 2018/10/30 15 | 31.001 | 1.938 | 368.345 |
| 2018/10/30 16 | 32.218 | 1.853 | 340.747 |
| 2018/10/30 17 | 32.226 | 1.851 | 238.995 |
| 2018/10/30 18 | 31.558 | 1.841 | 337.619 |
| 2018/10/30 19 | 31.585 | 1.834 | 292.494 |
| 2018/10/30 20 | 31.797 | 1.818 | 412.13 |
| 2018/10/30 21 | 31.715 | 1.882 | 414.135 |
| 2018/10/30 22 | 31.002 | 2.021 | 415.975 |
| 2018/10/30 23 | 30.961 | 1.952 | 411.554 |
| 2018/10/31 0 | 30.588 | 1.795 | 237.181 |
| 2018/10/31 1 | 30.589 | 1.832 | 224.094 |
| 2018/10/31 2 | 30.727 | 2.519 | 259.898 |
| 2018/10/31 3 | 30.726 | 2.382 | 115.121 |
| 2018/10/31 4 | 30.725 | 2.105 | 172.55 |
| 2018/10/31 5 | 30.87 | 2.392 | 39.976 |
| 2018/10/31 6 | 31.004 | 2.605 | 102.019 |
| 2018/10/31 7 | 31.002 | 2.604 | 169.449 |
| 2018/10/31 8 | 30.908 | 2.596 | 233.502 |
| 2018/10/31 9 | 31.07 | 2.419 | 368.271 |
| 2018/10/31 10 | 32.347 | 2.03 | 404.301 |
| 2018/10/31 11 | 32.04 | 2.187 | 429.272 |
| 2018/10/31 12 | 29.417 | 2.528 | 441.287 |
| 2018/10/31 13 | 29.594 | 2.417 | 437.664 |
| 2018/10/31 14 | 31.092 | 2.165 | 417.441 |
| 2018/10/31 15 | 31.143 | 2.196 | 396.346 |
| 2018/10/31 16 | 30.801 | 2.265 | 406.464 |
| 2018/10/31 17 | 30.785 | 2.111 | 442.057 |
| 2018/10/31 18 | 30.698 | 1.781 | 415.27 |
| 2018/10/31 19 | 30.71 | 1.807 | 292.935 |
| 2018/10/31 20 | 30.798 | 1.883 | 412.689 |
| 2018/10/31 21 | 30.771 | 1.867 | 422.732 |
| 2018/10/31 22 | 30.58 | 1.832 | 426.882 |
| 2018/10/31 23 | 30.605 | 1.918 | 432.39 |